Walim, 07-04-2008

Otrzymują wszyscy wykonawcy

Dotyczy SIWZ nr DCDz/3/2008 Odbudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem do cmentarza w Dziećmorowicach

W związku z pojawiającymi się pytaniami  do SIWZ Zamawiający niniejszym odpowiada:

Pyt.

Czy frezowina z rozbiórki nawierzchni – poz. 1 przedmiaru będzie zagospodarowana przez Inwestora czy należy ująć koszty składowania na składowisku.

Odp.

Należy ująć koszty składowania.

Pyt.

Na jaką odległość przyjąć dowóz mieszanki mineralno asfaltowej w przedmiarze jest

W poz. 3 – Koszty transportu mieszanki mineralno-asfaltowej krotność 2 – 16 km

W poz. 6 – Koszty  transportu mieszanki mineralno-asfaltowej krotność 20 – 48 km?

Odp.

Należy przyjąć zapis jak w poz. 3 - Koszty transportu mieszanki mineralno-asfaltowej krotność 2 – 16km

Pyt.

Czy w poz. 7 przedmiaru ująć roboty ziemne i podbudowę pod kostke betonową wynika to z wizji w terenie

Odp.

Tak. Należy ująć roboty ziemne i podbudowę pod kostkę betonową.

Pyt.

Czy w poz. 8 przedmiaru krawężnik ustawić na ławie betonowej?

Odp.

Tak. Krawężnik należy ustawić na ławie betonowej

Pyt.

Czy należy rozebrać stary krawężnik, jeżeli tak to ile mb ująć?

Odp.

Nie należy rozbierać starego krawężnika.

# Text boxes

Ul. Boczna 9

58-320 Walim